| НПО "ЭКОХИМПРИБОР" |  | Заказчик, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 141983, г. Дубна, ул. Программистов, 4, стр. 2 |  | Завод, |  |
| info@ecohimpribor.ru |  | установка |  |
| Анучкин Игорь Дмитриевич |  | Конт. лицо |  |
| Тел: +7 (495) 662 32 21 |  | Тел.: |  |
| Моб: +7 (926) 123 16 16 |  | Факс: |  |
| Факс: +7 (495) 662 32 21 |  | Email: |  |

Опросный лист для промышленного хроматографа природного газа MicroSAM

| Число точек отбора пробы |  | Возможность переключения потоков | □ ДА |
| --- | --- | --- | --- |

# Состав анализируемого потока (заполнить для каждой точки измерения)

| Компоненты | Поток № | Поток № |
| --- | --- | --- |
|  | Концентрации | Концентрации |
| № | Название | Разм. | Норм. | Min | Max | Диап. | Разм. | Норм. | Min | Max | Диап. |
| 1 | Метан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 2 | Этан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 3 | Пропан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 4 | н-Бутан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 5 | Изобутан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 6 | н-Пентан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 7 | Изопентан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 8 | Неопентан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 9 | н-Гексан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 10 | 2-Метилпентан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 11 | н-Гептан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 12 | н-Октан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 13 | н-Нонан | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 14 | Азот | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 15 | Диоксид углерода | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 16 | Кислород | % мол. |  |  |  |  | % мол. |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | мг/м3 |  |  |  |  | мг/м3 |  |  |  |  |
| 19 |  | мг/м3 |  |  |  |  | мг/м3 |  |  |  |  |
| 20 |  | мг/м3 |  |  |  |  | мг/м3 |  |  |  |  |
| 21 | Вода | мг/м3 |  |  |  |  | мг/м3 |  |  |  |  |
| 22 | Твердые | мг/м3 |  |  |  |  | мг/м3 |  |  |  |  |

Отметить все компоненты измеряемой среды. У измеряемых компонентов указать диапазон измерений

# Температура, °C

| Анализируемого газа в точке отбора пробы | Окружающей среды в точке отбора пробы | Окружающей среды в точке расположения анализатора |
| --- | --- | --- |
| мин | норм | макс | мин | норм | макс | мин | норм | макс |

# Условия отбора пробы (заполнить для каждой точки отбора пробы)

| Условия | Поток № | Поток № |
| --- | --- | --- |
| Расположение точки отбора пробы | □ Вне помещения □ В неотапливаемом помещении □ В отапливаемом помещении | □ Вне помещения □ В неотапливаемом помещении □ В отапливаемом помещении |
| Диаметр газопровода в точке подключения | мм мм | мм мм |
| Расстояние до точки отбора (длина пробоотборной линии) | м | м |
| Давление в точке отбора | МПа | МПа | МПа | МПа |
| Температура потока °C | °C | °C |
| Точка росы по воде | °C | °C |
| Точка росы по углеводородам | °C | °C |
| Необходимость обогрева пробоотборной линии | □ ДА □ НЕТ | □ ДА □ НЕТ |
| Взрывоопасность зоны пробоотбора (ГОСТ 51330.9-99) Взрывоопасность зоны пробоотбора, класс помещения |

# Установка панели с пробоподготовкой и хроматографом

| Класс помещения для хроматографа |  |
| --- | --- |
| Установка | □ На стене □ На стойках □ В шкафу с окном |
| Шкаф | □ НЕ требуется □ Имеется □ Требуется |
| Обогрев | □ НЕ требуется □ Имеется □ Электрический |
| Напряжение питания |  |

# Входные и выходные сигналы

| Соединение с системой | □ Modbus □ Иное |
| --- | --- |

# Дополнительные сведения

Подпись

Дата