| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Завод |  |
| Установка |  |
| Конт.лицо |  |
| Тел.: | Факс: |
| Email: |  |

Опросный лист для анализатора жидкости

Название/наименование точки/потока Фазовое состояние потока

1. Общая информация

| Оптимизация процесса: | Контроль качества: |
| --- | --- |
| Охрана окр. среды: | Безопасность: |
| Государственный контроль: |  |
| Назначение процесса: |
| Примечание |  |

2. Используемый лабораторный метод

| Описание лаб. метода или методика |  |
| --- | --- |
| Примечание |  |

3. Информация о потоке

| Номер потока № из |
| --- |
| Требуемое время на 1 цикл анализа : анализа в минуту |
| Измеряемый(е) компонент(ы) | Диапазон | Норма | Единицы | Погрешность |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

| Другие компоненты | Норма | Мин. | Мах. | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Физические параметры среды | Норма | Min. | Max. | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление |  |  |  | Бар |
| Температура |  |  |  | °C |
| Скорость потока |  |  |  | мл/мин |
| pH |  |  |  | pH |
| Плотность |  |  |  | кг/м3 |
| Мутность |  |  |  | FNU |
| Цвет |  |  |  | °Haze |
| Вязкость при условиях процесса |  |  |  | Па*с |
| Вязкость при 25 °C |  |  |  | Па*с |
| Примечания |  |

| Расстояние от точки отбора пробы до анализатора | метров |
| --- | --- |
| Наличие быстрой пробоотборной петли | Нет : | Да : | Расход м3/час |
| Точка возврата пробы | Давление Бар | Темп. °C |
| Количество пробы доступное для Анализатора | литр |
| Примечания |  |
| Твердые примеси | Нет : | Да : | Нет | Да | Концентрация | Ед. изм. |
|  | Растворимы |  |  |  |  |
|  | Фильтруемы |  |  |  |  |
|  | Осаждаемы |  |  |  |  |
|  | Количество |  | % вес/вес |
|  | Размер |  | микрон |
|  | Тип (твердые, мягкие, липкие) |  |
| Примечания |  |

| Наличие газа | Нет : | Да : | Нет | Да | Тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огнеопасны |  |  |  | % |
|  | Токсичны |  |  |  | % |
|  | Другое |  |  |  | % |
| Примечания |  |

| Стабильность | Да: | Нет: | Нет | Да | Растворитель | Температура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полимеризуемость |  |  |  | °C |
|  | Разложение |  |  |  | °C |
|  | Кристаллизация |  |  |  | °C |
| Примечания |  |

4. Выводы результатов измерения

| Тип входа/выхода | Нет | Да | Кол-во | Опция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналоговый выход 4...20 мА |  |  |  |  |
| Управляющие реле |  |  |  |  |
| Аналоговый вход 4…20 мА |  |  |  |  |
| Цифровой вход (напр. Внеш. Старт/Стоп) |  |  |  |  |
| RS232/RS422/Токовая петля |  |  |  |  |
| Примечания |  |

5. Размещение анализатора

| В помещении: | На улице : | Другие типы защиты : |
| --- | --- | --- |
|  | Норма | Min. | Max. | Единицы |
| Температура окр. среды |  |  |  | °C |
| Отн. влажность |  |  |  | % |

| Агрессивные пары | Нет | Да | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| Классификация опасной зоны | Нет | Да | Зона |
| Требования по взрывозащите | Нет | Да | ATEX | Другие |

| Настенный монтаж | Нет | Да |
| --- | --- | --- |
| Монтаж на стенде | Нет | Да |
| Шкаф для реагентов | Нет | Да |
| Корпус из нерж. стали | Нет | Да |
| Примечания |  |

6. Вспомогательное обеспечение

| Электропитание | В | Гц |
| --- | --- | --- |
| Инструментальный воздух | Нет | Да | Бар | м3/час |
| Азот | Нет | Да | Бар | м3/час |
| Другой газ | Тип | Бар | м3/час |
| Пар | Нет | Да | Бар | г/час | °C |
| Охлаждающая вода | Нет | Да | Бар | м3/час | °C |
| Деионизированная вода | Нет | Да | Бар | м3/час |
| Водопроводная вода | Нет | Да | Бар | м3/час |
| Примечания |  |

________________/____________________	__________________20

Подпись	Ф.И.О	дата

Отправить опросные листы вы можете на электронную почту info@ecohimpribor.ru.

Отправляя опросный лист на электронную почту info@ecohimpribor.ru , Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку Ваших персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».