| Предприятие-заказчик |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование предприятия конечного пользователя |  |  |
| Контактное (-ые) лицо(-а) |  |  |
| Тел.: |  | Email: |

Опросный лист для подбора анализатора жидкости

1. Общая информация

| № технологической позиции (tag): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название, состав анализируемой среды: |  |  |
| Измеряемый параметр (Указать несколько, если измерение должно проводиться в одной точке) | - Показатель pH - ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) - Удельная электропроводимость - Мутность - Взвешенные вещества - Растворенный кислород - Общий хлор - Свободный хлор - Диоксид хлора - ХПК (химическое потребление кислорода) - ООУ (общий органический углерод) | - Нефтепродукты - Аммоний - Нитраты - Нитриты - Фосфаты - Железо - Марганец - Алюминий - Кремний - Натрий - Жесткость - Другое_____________ |
| Диапазон измерений (укажите единицы) |  |  |

2. Информация об анализируемой среде и требования к измерению

| Параметры анализируемой среды |  | Норма | Мин. | Макс. | #### Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление |  |  |  |  | Бар |
| Рабочая температура |  |  |  |  | °C |
| Скорость потока |  |  |  |  | л/ч |
| Удельная электропроводимость (только для измерения pH) |  | <0,055 | >0,055 | >100 | мкСм/см |
| Коррозионная агрессивность |  | Да | Нет | Если среда агрессивна, просьба указать в примечании, какими соединениями это обусловлено |  |
| Тип содержащихся взвешенных веществ: твёрдые , мягкие, липкие , склонные к полимеризации , растворимые (в чем) |  |  |  | Размер: ___________ мкм |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |

Внимание! Для анализатора содержания нефтепродуктов/углеводородов в воде просьба заполнить данные ниже (где применимо):

| Группы углеводородов, которые потенциально могут присутствовать в воде | Норма | Мин. | Макс. | #### Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Парафиновые |  |  |  |  |
| Нафтеновые |  |  |  |  |
| Ароматические /полиароматические |  |  |  |  |
| Олефиновые |  |  |  |  |
| Летучие (С1-С5) |  |  |  |  |
| Тип нефтепродукта: Сырая нефть, Бензиновая фракция, Керосиновая фракция, Дизельная фракция, Мазут, Масляная фракция Фракции газообразных углеводородов (укажите какие ____________) Другое ___________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Состав углеводородного загрязнения постоянен (только один источник попадания углеводородов в воду) | Да |  | Нет |  |
| Примечания |  |  |  |  |

3. Установка датчика / точка отбора пробы

| В помещении |  |  |  | На улице |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мин. | Макс. |
| Температура окр. среды в месте размещения, °C |  |  |  |  |  |
| Наличие агрессивных паров | Да | Нет | Тип: |  |  |
| Требуется взрывозащита | Да Нет |  |  |  |  |
| Установка датчика в процесс, тип установочной арматуры | Открытый канал/резервуар Погружная сверху (укажите погружную длину _________) Закрытая емкость Врезка в емкость сбоку (укажите толщину стенки _________) Погружная сверху (укажите погружную длину _________) Трубопровод (внутренний диаметр __________, материал ___________) Проточная ячейка Врезная в трубопровод, стационарная установка (бобышка) Врезная в трубопровод, ручное выдвижение Фланцевое присоединение Резьбовое присоединие Врезная в трубопровод, пневматическое выдвижение Фланцевое присоединение Резьбовое присоединие Другое ________________________ |  |  |  |  |
| Необходимость автоматической очистки | Да, сжатым воздухом Нет |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |

4. Информация о контроллере

| Длина измерительного кабеля к датчику метров (макс. 100 м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мин. | Макс. |  |
| Температура окр. среды в месте размещения, °C |  |  |  |
| Электропитание | 220 В пер. тока 24 В пост. тока |  |  |
| Тип входа/выхода |  |  | Кол-во |
| Аналоговый выход 4...20 мА |  |  |  |
| Управляющие реле |  |  |  |
| RS485 |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |

5. Дополнительные требования и комментарии

________________/____________________	__________________202__ г.

Подпись	Ф.И.О							дата